## HU401-0140-3
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 空調設備の省エネルギー化 | 分類番号 | HU401-0140-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)空気調和に関する省エネ法の概要について知っていること
(2)空気調和の省エネルギー対策について知っていること
(3)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
空気調和と | (1)空調用エネルギーの消費実態 |  |  | 4
省エネ法 | (2)省エネ法の概要
(3)省エネ法の判断基準
省エネ対策別 | (1)熱源設備による省エネ対策 |  |  | 7 | 6
イ．設定温度の変更による消費電力の変化と検証
ロ．熱源設備の成績係数の評価
(2)搬送設備の動力低減による省エネ対策
イ．冷温水ポンプ・送風機における流量調整による消費電力の変化と検証
ロ．冷温水ポンプ・送風機におけるインバータ化による消費電力の変化と検証
(3)空気調和設備による省エネ対策
イ．外気負荷の低減による省エネ効果と検証
ロ．フィルターの圧力損失の変化と検証
(4)自動制御設備による省エネ対策
イ．VAVにおけるインバータ制御の効果の検証
ロ．VAVにおけるロードリセット制御の効果の検証
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  | 1
(2)情報機器作業について
|  |  |  | 12 | 6
使用する機械 器具等 | 空調設備、クランプメータ、電力計測器、二酸化炭素濃度測定器、温湿度測定器、 関数電卓
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。