## HU404-X060-1
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 設備図面（読図） | 分類番号 | HU404-X060-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)図面の種類について知っていること
(2)電気設備図の見方について知っていること
(3)給排水衛生設備図の見方について知っていること
(4)空調設備図の見方について知っていること
(5)防災設備図の見方について知っていること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
図面について | (1)製図規約 |  |  | 1
イ.図面
ロ.尺度
ハ.位置の表示
(2)図面の種類
電気設備図面の | (1)構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303) |  |  | 3 | 2
見方 | (2)電気用図記号(JIS C 0617)
(3)受変電設備の系統図
(4)分電盤結線図
(5)屋内配線図
給排水衛生設備 | (1)配管用図示記号(SHASE S001-2005) |  |  | 2 | 2
図面の見方 | (2)給排水設備の配管系統図
(3)給排水設備の平面図
(4)受水槽・汚水槽の水位制御図
空調設備図面の | (1)配管用図示記号(SHASE S001-2005) |  |  | 2 | 2
見方 | (2)空調設備の配管系統図
(3)空調設備の平面図
(4)空調制御の計装図
防災設備図面の | (1)自動火災報知設備の系統図、平面図 |  |  | 2 | 2
見方 | (2)屋内消火栓設備の系統図
(3)スプリンクラー設備の系統図
(4)防火設備の平面図
安全衛生 | (1)安全衛生作業について
|  |  |  | 10 | 8
使用する機械 器具等 | 施設の設備図面
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。