## MU601-X080-2
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 電気系異常対応措置 | 分類番号 | MU601-X080-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)機械の電気系における保守点検、測定について知っていること
(2)機械の電気系における保守点検、測定に必要な各種試験方法を知って
いること
(3)点検及び試験、測定ができること
(4)機械の電気系における異常状態について知っていること
(5)異常状態における対応ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
電気系における保 | (1)保守点検の目的とそのポイント |  |  | 3
守、点検
各種試験方法 | (1)絶縁抵抗試験 |  |  | 2 | 2
(2)回路点検
(3)その他各種試験、測定法
点検及び試験 | (1)課題実習 |  |  | 1 | 7
電気系における異 | (1)異常状態の種類 |  |  | 2 | 1
常状態 | (2)異常時における対応措置
安全衛生 | (1)安全における要点
(2)衛生における要点
|  |  |  | 8 | 10
使用する機械 器具等 | 各種測定機器
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。